## 최종
순번 | 정부실적 코드 | 일위대가 코드 | LH실적 코드 | 공종명칭 | 규격 | 단위 | 실적공사비 재노경 분리
[7 empty] | 재료비 | 노무비 | 경비
1 | EB11351 | UEI21205 | EEB11351 | 세대분전반 | HE-5(필터설치용) | 식 | 66472 | 107544 | 2287
2 | EB12311 | UEI21306 | EEB12311 | 세대분전반 | HE-6(블로킹필터및절체기설치용) | 식 | 69354 | 205307 | 2782
3 | GG51330 | UEI17226 | EGG51330 | 원격검침계량기함(3상4선,단자대부) | 1세대용(계량기,세대전송,중계기,MCB포함) | 식 | 122482 | 69773 | 1560
4 | GG51340 | UEI17245 | EGG51340 | 원격검침계량기함(1상2선,3상4선,단자대부) | 2세대용(계량기,세대전송,중계기,MCB포함) | 식 | 251593 | 98721 | 2261
5 | GJ33000 | UET76230 | EGJ33000 | 통전표시기 | 특고점멸형 | 개 | 43270 | 2277 | 0
6 | IE10200 | UEZ11211 | EIE10200 | 검지기 BOX | 차량감지기내장(2회로용) | 개 | 375360 | 368811 | 8505
7 | IE10400 | UEZ11215 | EIE10400 | 검지기 BOX | 차량감지기내장(4회로용) | 개 | 601578 | 407226 | 9262
8 | IE31100 | UEZ11220 | EIE31100 | 주차용 LOOP COIL | 길이10m | 식 | 30171 | 163971 | 3414
9 | IE45300 | UEZ11010 | EIE45300 | 주차용 경보등 | 천장형 | 개 | 88826 | 48452 | 1157
10 | IE46311 | UEZ11060 | EIE46311 | 차량유도등 | FL20W(220V) | 개 | 75533 | 60437 | 1387
11 | KA12140 | UEA02160 | EKA12140 | 강제전선관 배관 | 아연도 16MM | m | 2484 | 6431 | 144
12 | KA13140 | UEA02220 | EKA13140 | 강제전선관 배관 | 아연도 22MM | m | 3158 | 9078 | 200
13 | KA14140 | UEA02280 | EKA14140 | 강제전선관 배관 | 아연도 28MM | m | 4205 | 10900 | 248
14 | KA15140 | UEA02360 | EKA15140 | 강제전선관 배관 | 아연도 36MM | m | 5335 | 16211 | 361
15 | KA16140 | UEA02420 | EKA16140 | 강제전선관 배관 | 아연도 42MM | m | 6071 | 20662 | 455
16 | KA17140 | UEA02540 | EKA17140 | 강제전선관 배관 | 아연도 54MM | m | 8592 | 27604 | 610
17 | KA18140 | UEA02700 | EKA18140 | 강제전선관 배관 | 아연도 70MM | m | 11216 | 36045 | 799
18 | KA22210 | UEA05160 | EKA22210 | 금속제가요전선관 | 16MM | m | 508 | 3584 | 76
19 | KA22220 | UEA06160 | EKA22220 | 금속제가요전선관 | 16MM (방수형) | m | 949 | 3645 | 80
20 | KA23210 | UEA05220 | EKA23210 | 금속제가요전선관 | 22MM | m | 737 | 4357 | 93
21 | KA23220 | UEA06220 | EKA23220 | 금속제가요전선관 | 22MM (방수형) | m | 1101 | 4510 | 99
22 | KA24210 | UEA05280 | EKA24210 | 금속제가요전선관 | 28MM | m | 775 | 6027 | 126
23 | KA24220 | UEA06280 | EKA24220 | 금속제가요전선관 | 28MM (방수형) | m | 1260 | 5912 | 127
24 | KA25210 | UEA05360 | EKA25210 | 금속제가요전선관 | 36MM | m | 1074.6766 | 8302 | 166
25 | KA25220 | UEA06360 | EKA25220 | 금속제가요전선관 | 36MM (방수형) | m | 1796 | 7356 | 160
26 | KA26220 | UEA06420 | EKA26220 | 금속제가요전선관 | 42MM (방수형) | m | 2267 | 10623 | 225
27 | KA27220 | UEA06540 | EKA27220 | 금속제가요전선관 | 54MM (방수형) | m | 3842 | 12381 | 285
28 | KA28220 | UEA06700 | EKA28220 | 금속제가요전선관 | 70MM (방수형) | m | 6527 | 15301 | 348
29 | KA32440 | UEA01160 | EKA32440 | PVC PIPE 배관 | HI 16MM | m | 381 | 4192 | 85
30 | KA32540 | UEA01161 | EKA32540 | PVC PIPE 배관 | HI 16MM(지중매설) | m | 320 | 3510 | 70
31 | KA33440 | UEA01220 | EKA33440 | PVC PIPE 배관 | HI 22MM | m | 490 | 5395 | 110
32 | KA33540 | UEA01221 | EKA33540 | PVC PIPE 배관 | HI 22MM(지중매설) | m | 398 | 4370 | 88
33 | KA34440 | UEA01280 | EKA34440 | PVC PIPE 배관 | HI 28MM | m | 874 | 6784 | 140
34 | KA35440 | UEA01360 | EKA35440 | PVC PIPE 배관 | HI 36MM | m | 1309 | 8418 | 177
35 | KA36440 | UEA01420 | EKA36440 | PVC PIPE 배관 | HI 42MM | m | 1701 | 10937 | 230
36 | KA37440 | UEA01540 | EKA37440 | PVC PIPE 배관 | HI 54MM | m | 2307 | 16241 | 338
37 | KA38440 | UEA01700 | EKA38440 | PVC PIPE 배관 | HI 70MM | m | 3062 | 23802 | 495
38 | KA42410 | UEA04010 | EKA42410 | 합성수지제가요전선관 | CD 16MM-난연 | m | 295 | 3249 | 66
39 | KA43410 | UEA04020 | EKA43410 | 합성수지제가요전선관 | CD 22MM-난연 | m | 462 | 3989 | 83
40 | KA44410 | UEA04030 | EKA44410 | 합성수지제가요전선관 | CD 28MM-난연 | m | 573 | 4953 | 103
41 | KB11140 | UEA02820 | EKB11140 | 강제전선관 배관 | 아연도 82MM | m | 13367 | 45520 | 1008
42 | KB13140 | UEA02912 | EKB13140 | 강제전선관 배관 | 아연도 104MM | m | 20028 | 60813 | 1340
43 | KB21220 | UEA06710 | EKB21220 | 금속제가요전선관 | 82MM (방수형) | m | 8322 | 17739 | 416
44 | KD13100 | UEJ10100 | EKD13100 | WIRE DUCT(연결부속포함) | 100X100,본딩포함 | m | 12477 | 12766 | 290
45 | KD14100 | UEJ10150 | EKD14100 | WIRE DUCT(연결부속포함) | 150X100,본딩포함 | m | 14217 | 18611 | 407
46 | KD15100 | UEJ10200 | EKD15100 | WIRE DUCT(연결부속포함) | 200X100,본딩포함 | m | 16578 | 21706 | 478
47 | KD16101 | UEJ10250 | EKD16101 | WIRE DUCT(연결부속포함) | 250X100,본딩포함 | m | 20879 | 27334 | 598
48 | KD16102 | UEJ10300 | EKD16102 | WIRE DUCT(연결부속포함) | 300X100,본딩포함 | m | 22337 | 25857 | 594
49 | KD17102 | UEJ14250 | EKD17102 | WIRE DUCT(연결부속포함) | 250X150,본딩포함 | m | 22019 | 25490 | 586
50 | KD17104 | UEJ10350 | EKD17104 | WIRE DUCT(연결부속포함) | 350X100,본딩포함 | m | 27336 | 34334 | 756
51 | KE31200 | UEJ70010 | EKE31200 | 레이스웨이 (COVER,부자재포함) | 40X40 | m | 4331 | 12420 | 263
52 | KG2112a | UEJ01151 | EKG2112a | CABLE TRAY (AL제) | 사다리형 W-150(부자재 TJC,HDC,본딩포함) | m | 11585 | 15154 | 322
53 | KG21121 | UEJ01201 | EKG21121 | CABLE TRAY (AL제) | 사다리형 W-200(부자재 TJC,HDC,본딩포함) | m | 12363 | 16882 | 374
54 | KG2112b | UEJ01251 | EKG2112b | CABLE TRAY (AL제) | 사다리형 W-250(부자재 TJC,HDC,본딩포함) | m | 12849 | 18285 | 392
55 | KG21122 | UEJ01301 | EKG21122 | CABLE TRAY (AL제) | 사다리형 W-300(부자재 TJC,HDC,본딩포함) | m | 13371 | 19019 | 402
56 | KG2112c | UEJ01351 | EKG2112c | CABLE TRAY (AL제) | 사다리형 W-350(부자재 TJC,HDC,본딩포함) | m | 14747 | 18509 | 397
57 | KG21123 | UEJ01401 | EKG21123 | CABLE TRAY (AL제) | 사다리형 W-400(부자재 TJC,HDC,본딩포함) | m | 16292 | 19610 | 414
58 | KG2112d | UEJ01451 | EKG2112d | CABLE TRAY (AL제) | 사다리형 W-450(부자재 TJC,HDC,본딩포함) | m | 17059 | 18923 | 409
59 | KG21124 | UEJ01501 | EKG21124 | CABLE TRAY (AL제) | 사다리형 W-500(부자재 TJC,HDC,본딩포함) | m | 17905 | 19066 | 414
60 | KG2112e | UEJ01551 | EKG2112e | CABLE TRAY (AL제) | 사다리형 W-550(부자재 TJC,HDC,본딩포함) | m | 17017 | 22264 | 477
61 | KG21125 | UEJ01601 | EKG21125 | CABLE TRAY (AL제) | 사다리형 W-600(부자재 TJC,HDC,본딩포함) | m | 18685 | 22514 | 495
62 | KG2112f | UEJ01651 | EKG2112f | CABLE TRAY (AL제) | 사다리형 W-650(부자재 TJC,HDC,본딩포함) | m | 19798 | 24845 | 530
63 | KG2112g | UEJ01701 | EKG2112g | CABLE TRAY (AL제) | 사다리형 W-700(부자재 TJC,HDC,본딩포함) | m | 20369 | 25553 | 539
64 | KG2112h | UEJ01751 | EKG2112h | CABLE TRAY (AL제) | 사다리형 W-750(부자재 TJC,HDC,본딩포함) | m | 21009 | 25292 | 537
65 | KG21126 | UEJ01801 | EKG21126 | CABLE TRAY (AL제) | 사다리형 W-800(부자재 TJC,HDC,본딩포함) | m | 21418 | 23763 | 518
66 | KG2112i | UEJ01851 | EKG2112i | CABLE TRAY (AL제) | 사다리형 W-850(부자재 TJC,HDC,본딩포함) | m | 22058 | 31377 | 664
67 | KG2112j | UEJ01901 | EKG2112j | CABLE TRAY (AL제) | 사다리형 W-900(부자재 TJC,HDC,본딩포함) | m | 23009 | 31385 | 669
68 | KG2112k | UEJ01951 | EKG2112k | CABLE TRAY (AL제) | 사다리형 W-950(부자재 TJC,HDC,본딩포함) | m | 23444 | 31971 | 675
69 | KG21127 | UEJ02001 | EKG21127 | CABLE TRAY (AL제) | 사다리형 W-1000(부자재 TJC,HDC,본딩포함) | m | 23895 | 30000 | 651
70 | KG21128 | UEJ02201 | EKG21128 | CABLE TRAY (AL제) | 사다리형 W-1200(부자재 TJC,HDC,본딩포함) | m | 26344 | 40833 | 879
71 | KK11216 | UEA11490 | EKK11216 | PVC박스 | HI 콘크리트8각 54일체형 | 개 | 1229 | 4706 | 99
72 | KK11226 | UEA11475 | EKK11226 | PVC박스 | HI 콘크리트8각 54 | 개 | 709 | 4977 | 102
73 | KK12214 | UEA11480 | EKK12214 | PVC박스 | HI 콘크리트4각 54일체형 | 개 | 1520 | 4868 | 103
74 | KK12224 | UEA11460 | EKK12224 | PVC박스 | HI 콘크리트4각 54 | 개 | 915 | 4963 | 102
75 | KK13221 | UEA11010 | EKK13221 | PVC박스 | HI SW(44mm) 박스 | 개 | 496 | 15223 | 306
76 | KK16210 | UEG90110 | EKK16210 | 감지기박스 | 감지기전용(2방출) | 개 | 296 | 4421 | 89
77 | KK16220 | UEG90113 | EKK16220 | 감지기박스 | 감지기전용(3방출) | 개 | 354 | 4496 | 91
78 | KK22212 | UEA11420 | EKK22212 | PVC박스 | HI 4각(54mm)일체형 | 개 | 935 | 14001 | 283
79 | KK22221 | UEA11411 | EKK22221 | PVC박스 | HI 4각(44mm) | 개 | 504 | 15477 | 311
80 | KK22222 | UEA11400 | EKK22222 | PVC박스 | HI 4각(54mm) | 개 | 704 | 15254 | 270
81 | KK22232 | UEA11120 | EKK22232 | PVC박스 | HI 4각(54mm)일체형,지지용보강재포함 | 개 | 1583 | 13635 | 277
82 | KK2321a | UEA11123 | EKK2321a | PVC박스 | HI CSW4(54mm) 일체형 | 개 | 2031 | 19627 | 395
83 | KK23211 | UEA11040 | EKK23211 | PVC박스 | HI SW(44mm) 일체형 | 개 | 448 | 13724 | 275
84 | KK23212 | UEA11070 | EKK23212 | PVC박스 | HI CSW2S(54mm) 일체형 | 개 | 887 | 13291 | 269
85 | KK23218 | UEA11112 | EKK23218 | PVC박스 | HI CSW3(54mm) 일체형 | 개 | 2171 | 21012 | 427
86 | KK2323a | UEA11113 | EKK2323a | PVC박스 | HI CSW3(54mm) 일체형,지지용보강재포함 | 개 | 2808.9448 | 19702 | 399
87 | KK23231 | UEA11090 | EKK23231 | PVC박스 | HI SW(44mm) 일체형,지지용보강재포함 | 개 | 1221 | 13432 | 272
88 | KK23232 | UEA11110 | EKK23232 | PVC박스 | HI CSW2S(54mm) 일체형,지지용보강재포함 | 개 | 1905 | 13383 | 274
89 | KK23238 | UEA11113 | EKK23238 | PVC박스 | HI CSW3(54mm) 일체형,지지용보강재포함 | 개 | 3181 | 20390 | 418
90 | KK23239 | UEA11115 | EKK23239 | PVC박스 | HI CSW5(54mm) 일체형,지지용보강재포함 | 개 | 3725 | 20222 | 417
91 | KK32200 | UEA15500 | EKK32200 | 연결박스 | HI 4각박스용 | 개 | 491 | 3796 | 77
92 | KK33200 | UEA15110 | EKK33200 | 연결박스 | HI SW 박스용 | 개 | 508 | 3937 | 81
93 | KK33202 | UEA15120 | EKK33202 | 연결박스 | HI CSW2S 박스용 | 개 | 841 | 3433 | 72
94 | KK33208 | UEA15130 | EKK33208 | 연결박스 | HI CSW3S 박스용 | 개 | 1467 | 4439 | 93
95 | KK33209 | UEA15150 | EKK33209 | 연결박스 | HI CSW5S 박스용 | 개 | 2425 | 4478 | 95
96 | KK34200 | UEA15560 | EKK34200 | 연결박스 | 세대분전반용 | 개 | 1164 | 3948 | 83
97 | KK41100 | UEA14800 | EKK41100 | 철제박스커버 | 8각 맹커버 | 개 | 217 | 3223 | 64
98 | KK42100 | UEA14420 | EKK42100 | 철제박스커버 | 4각 맹커버 | 개 | 224 | 3330 | 66
99 | KK43100 | UEA14030 | EKK43100 | 철제박스커버 | SW 맹커버 | 개 | 186 | 3350 | 67
100 | KK51000 | UEA90020 | EKK51000 | 시스템박스(전열콘센트포함) | 콘크리트매입형(185*120*60) | 개 | 32578 | 79811 | 1627
101 | KK61211 | UEA13010 | EKK61211 | 노출형 SW박스 | 각형1개용16 2방출 이하 | 개 | 2559 | 28169 | 571
102 | KK61212 | UEA13020 | EKK61212 | 노출형 SW박스 | 각형1개용22 2방출 이하 | 개 | 2927 | 28341 | 576
103 | KK61213 | UEA13030 | EKK61213 | 노출형 SW박스 | 각형1개용28 2방출 이하 | 개 | 5158 | 28017 | 581
104 | KK62211 | UEA13100 | EKK62211 | 노출형박스 | 환형16 2방출 이하 | 개 | 3051 | 29579 | 605
105 | KK62212 | UEA13110 | EKK62212 | 노출형박스 | 환형22 2방출 이하 | 개 | 2932 | 28391 | 577
106 | KK62213 | UEA13120 | EKK62213 | 노출형박스 | 환형28 2방출 이하 | 개 | 4557 | 29209 | 598
107 | KK62214 | UEA13130 | EKK62214 | 노출형박스 | 환형36 2방출 이하 | 개 | 6386 | 29860 | 619
108 | KK62222 | UEA13210 | EKK62222 | 노출형박스 | 환형22 3방출 이상 | 개 | 3761 | 32447 | 664
109 | KK62223 | UEA13220 | EKK62223 | 노출형박스 | 환형28 3방출 이상 | 개 | 5345 | 29031 | 602
110 | KK62224 | UEA13230 | EKK62224 | 노출형박스 | 환형36 3방출 이상 | 개 | 7155 | 29211 | 610
111 | KL11201 | UEH01090 | EKL11201 | 조인트박스 | 100X100X50 | 개 | 2283 | 17703 | 363
112 | KL11202 | UEH01095 | EKL11202 | 조인트박스 | 100X100X75 | 개 | 1493 | 22235 | 441
113 | KL11203 | UEH01110 | EKL11203 | 조인트박스 | 100X100X100 | 개 | 2090 | 18029 | 369
114 | KL12201 | UEH01700 | EKL12201 | PULL BOX | 150X150X100 | 개 | 3721 | 17417 | 365
115 | KL12202 | UEH01710 | EKL12202 | PULL BOX | 150X150X150 | 개 | 5081 | 19459 | 408
116 | KL12203 | UEH02210 | EKL12203 | PULL BOX | 200X200X100 | 개 | 5766 | 18469 | 391
117 | KL12204 | UEH02220 | EKL12204 | PULL BOX | 200X200X150 | 개 | 6762 | 18382 | 387
118 | KL12205 | UEH02230 | EKL12205 | PULL BOX | 200X200X200 | 개 | 8537 | 28966 | 611
119 | KL12220 | UEH03310 | EKL12220 | PULL BOX | 300X300X100 | 개 | 11660 | 30138 | 651
120 | KL12230 | UEH03320 | EKL12230 | PULL BOX | 300X300X150 | 개 | 13796 | 39601 | 852
121 | KL12240 | UEH03330 | EKL12240 | PULL BOX | 300X300X200 | 개 | 15043 | 38864 | 832
122 | KL13201 | UEH03340 | EKL13201 | PULL BOX | 300X300X300 | 개 | 19846 | 40212 | 870
123 | KL14201 | UEH04330 | EKL14201 | PULL BOX | 400X300X300 | 개 | 24699 | 74839 | 1597
124 | KL14202 | UEH04430 | EKL14202 | PULL BOX | 400X400X200 | 개 | 24862 | 75361 | 1617
125 | KL14203 | UEH04450 | EKL14203 | PULL BOX | 400X400X300 | 개 | 29791 | 73210 | 1586
126 | KL14204 | UEH04470 | EKL14204 | PULL BOX | 400X400X400 | 개 | 36040 | 80219 | 1711
127 | KL14205 | UEH05530 | EKL14205 | PULL BOX | 500X500X200 | 개 | 34244 | 76283 | 1654
128 | KL14206 | UEH05550 | EKL14206 | PULL BOX | 500X500X300 | 개 | 40708 | 78744 | 1693
129 | KL14207 | UEH06330 | EKL14207 | PULL BOX | 600X300X300 | 개 | 33483 | 78247 | 1672
130 | KL14208 | UEH07350 | EKL14208 | PULL BOX | 700X300X300 | 개 | 38753 | 78522 | 1698
131 | KL14209 | UEH08350 | EKL14209 | PULL BOX | 800X300X300 | 개 | 44054 | 81447 | 1761
132 | KL15203 | UEH06630 | EKL15203 | PULL BOX | 600X600X300 | 개 | 56122 | 108685 | 2401
133 | KL15205 | UEH07440 | EKL15205 | PULL BOX | 700X400X400 | 개 | 54485 | 115650 | 2478
134 | KL15206 | UEH07658 | EKL15206 | PULL BOX | 700X600X300 | 개 | 62587 | 115729 | 2512
135 | KL15207 | UEH07730 | EKL15207 | PULL BOX | 700X700X300 | 개 | 68960 | 116630 | 2523
136 | KL15209 | UEH11010 | EKL15209 | PULL BOX | 1100X300X300 | 개 | 58041 | 117577 | 2530
137 | KL16201 | UEH06660 | EKL16201 | PULL BOX | 600X600X600 | 개 | 80088 | 114036 | 2490
138 | KL16205 | UEH08830 | EKL16205 | PULL BOX | 800X800X300 | 개 | 85905 | 117282 | 2572
139 | KL16206 | UEH09540 | EKL16206 | PULL BOX | 900X500X400 | 개 | 81361 | 115933 | 2591
140 | KL16207 | UEH11015 | EKL16207 | PULL BOX | 1100X400X400 | 개 | 82008 | 116817 | 2585
141 | KL17202 | UEH09660 | EKL17202 | PULL BOX | 900X600X600 | 개 | 116513 | 165948 | 3657
142 | KL17206 | UEH10130 | EKL17206 | PULL BOX | 1000X1000X300 | 개 | 124362 | 162832 | 3578
143 | KL17207 | UEH11040 | EKL17207 | PULL BOX | 1100X1100X400 | 개 | 143720 | 278007 | 5977
144 | KL17209 | UEH13133 | EKL17209 | PULL BOX | 1300X1300X300 | 개 | 187947 | 304331 | 6626
145 | KL18201 | UEH13134 | EKL18201 | PULL BOX | 1300X1300X400 | 개 | 206292 | 306458 | 6672
146 | KL18202 | UEH14180 | EKL18202 | PULL BOX | 1400X1400X300 | 개 | 215805 | 307333 | 6747
147 | KN12200 | UEA22410 | EKN12200 | 웨더캡 | PVC 22 | 개 | 205 | 3706 | 74
148 | KO21100 | UEQ01031 | EKO21100 | 행 가 | HA- 13 | 식 | 1661 | 5021 | 104
149 | KO21200 | UEQ02031 | EKO21200 | 행 가 | HA- 23 | 식 | 2940 | 9398 | 193
150 | KO22100 | UEQ01051 | EKO22100 | 행 가 | HA- 15 | 식 | 2112 | 6054 | 128
151 | KO22200 | UEQ02051 | EKO22200 | 행 가 | HA- 25 | 식 | 4131 | 13206 | 271
152 | KO23100 | UEQ01071 | EKO23100 | 행 가 | HA- 17 | 식 | 2481 | 6751 | 145
153 | KO23200 | UEQ02071 | EKO23200 | 행 가 | HA- 27 | 식 | 5270 | 16849 | 347
154 | KO24100 | UEQ01100 | EKO24100 | 행 가 | HA- 110 | 식 | 3889 | 11731 | 234
155 | KO24200 | UEQ02100 | EKO24200 | 행 가 | HA- 210 | 식 | 7671 | 20824 | 428
156 | KO25100 | UEQ01120 | EKO25100 | 행 가 | HA- 112 | 식 | 6417 | 17419 | 358
157 | KO25200 | UEQ02120 | EKO25200 | 행 가 | HA- 212 | 식 | 11981 | 30907 | 643
158 | KO26100 | UEQ01150 | EKO26100 | 행 가 | HA- 115 | 식 | 7555 | 19488 | 405
159 | KO26200 | UEQ02150 | EKO26200 | 행 가 | HA- 215 | 식 | 12972 | 33462 | 696
160 | KO27100 | UEQ01200 | EKO27100 | 행 가 | HA- 120 | 식 | 9295 | 23973 | 498
161 | KO27200 | UEQ02200 | EKO27200 | 행 가 | HA- 220 | 식 | 15265 | 46058 | 918
162 | KO31100 | UEQ06030 | EKO31100 | 변전실행가 | HA- 13 | 식 | 26943 | 5997 | 382
163 | KO61000 | UEQ60040 | EKO61000 | MOTOR 배관 지지금구 | TYPE-1 | 식 | 3131 | 10621 | 223
164 | KO62000 | UEQ60050 | EKO62000 | MOTOR 배관 지지금구 | TYPE-2 | 식 | 3733 | 13461 | 289
165 | LD63111 | UEB40161 | ELD63111 | 난연전력케이블(IEC,구내) | F-CV 6.0mm2X1C | m | 831 | 1345 | 30
166 | LD63112 | UEB40170 | ELD63112 | 난연전력케이블(IEC,구내) | F-CV 6.0mm2X2C | m | 1796 | 2668 | 59
167 | LD63113 | UEB40180 | ELD63113 | 난연전력케이블(IEC,구내) | F-CV 6.0mm2X3C | m | 2336 | 3471 | 77
168 | LD63114 | UEB40190 | ELD63114 | 난연전력케이블(IEC,구내) | F-CV 6.0mm2X4C | m | 3569 | 5088 | 116
169 | LD64114 | UEB40240 | ELD64114 | 난연전력케이블(IEC,구내) | F-CV 10mm2X4C | m | 5742 | 7227 | 171
170 | LD65114 | UEB40290 | ELD65114 | 난연전력케이블(IEC,구내) | F-CV 16mm2X4C | m | 7004 | 8427 | 176
171 | LD66114 | UEB40340 | ELD66114 | 난연전력케이블(IEC,구내) | F-CV 25mm2X4C | m | 11394 | 11643 | 250
172 | LD67114 | UEB40373 | ELD67114 | 난연전력케이블(IEC,구내) | F-CV 35mm2X4C | m | 15852 | 13753 | 294
173 | LD68111 | UEB40500 | ELD68111 | 난연전력케이블(IEC,구내) | F-CV 50mm2X1C | m | 5049 | 6334 | 134
174 | LD6a111 | UEB40550 | ELD6a111 | 난연전력케이블(IEC,구내) | F-CV 70mm2X1C | m | 7049 | 8485 | 179
175 | LE61111 | UEB40585 | ELE61111 | 난연전력케이블(IEC,구내) | F-CV 120mm2X1C | m | 11676 | 12428 | 265
176 | LE62111 | UEB40595 | ELE62111 | 난연전력케이블(IEC,구내) | F-CV 150mm2X1C | m | 14112 | 14422 | 310
177 | LE64111 | UEB40615 | ELE64111 | 난연전력케이블(IEC,구내) | F-CV 240mm2X1C | m | 23066 | 20019 | 435
178 | LG62210 | UEB90110 | ELG62210 | VCT케이블 | 2.5mm2 X 2C | m | 1011 | 1790 | 41
179 | LG81110 | UEB38010 | ELG81110 | 전력케이블(IEC,구내) | FR8 1.5mm2X1C | m | 739 | 1096 | 24
180 | LG81310 | UEB38030 | ELG81310 | 전력케이블(IEC,구내) | FR8 1.5mm2X3C | m | 2421 | 2479 | 58
181 | LG81410 | UEB38040 | ELG81410 | 전력케이블(IEC,구내) | FR8 1.5mm2X4C | m | 3110 | 3185 | 75
182 | LG82110 | UEB38050 | ELG82110 | 전력케이블(IEC,구내) | FR8 2.5mm2X1C | m | 852 | 1378 | 30
183 | LG82210 | UEB38060 | ELG82210 | 전력케이블(IEC,구내) | FR8 2.5mm2X2C | m | 1897 | 2022 | 47
184 | LG82310 | UEB38070 | ELG82310 | 전력케이블(IEC,구내) | FR8 2.5mm2X3C | m | 2867 | 2705 | 65
185 | LG82410 | UEB38080 | ELG82410 | 전력케이블(IEC,구내) | FR8 2.5mm2X4C | m | 3671 | 3608 | 86
186 | LG83110 | UEB38090 | ELG83110 | 전력케이블(IEC,구내) | FR8 4.0mm2X1C | m | 1083 | 1543 | 35
187 | LG83210 | UEB38100 | ELG83210 | 전력케이블(IEC,구내) | FR8 4.0mm2X2C | m | 2252 | 1530 | 43
188 | LG83310 | UEB38110 | ELG83310 | 전력케이블(IEC,구내) | FR8 4.0mm2X3C | m | 3710 | 3225 | 78
189 | LG83410 | UEB38120 | ELG83410 | 전력케이블(IEC,구내) | FR8 4.0mm2X4C | m | 4935 | 4290 | 103
190 | LG84210 | UEB38140 | ELG84210 | 전력케이블(IEC,구내) | FR8 6.0mm2X2C | m | 2681 | 1468 | 47
191 | LG84310 | UEB38150 | ELG84310 | 전력케이블(IEC,구내) | FR8 6.0mm2X3C | m | 3989 | 3612 | 86
192 | LG84410 | UEB38160 | ELG84410 | 전력케이블(IEC,구내) | FR8 6.0mm2X4C | m | 5709 | 4964 | 120
193 | LG85210 | UEB38180 | ELG85210 | 전력케이블(IEC,구내) | FR8 10mm2X2C | m | 3693 | 1766 | 61
194 | LG85310 | UEB38190 | ELG85310 | 전력케이블(IEC,구내) | FR8 10mm2X3C | m | 5897 | 5127 | 123
195 | LG85410 | UEB38200 | ELG85410 | 전력케이블(IEC,구내) | FR8 10mm2X4C | m | 6558 | 5703 | 138
196 | LG86110 | UEB38210 | ELG86110 | 전력케이블(IEC,구내) | FR8 16mm2X1C | m | 2249 | 2946 | 67
197 | LG86210 | UEB38220 | ELG86210 | 전력케이블(IEC,구내) | FR8 16mm2X2C | m | 4978 | 1594 | 72
198 | LG86310 | UEB38230 | ELG86310 | 전력케이블(IEC,구내) | FR8 16mm2X3C | m | 7105 | 5690 | 138
199 | LG86410 | UEB38240 | ELG86410 | 전력케이블(IEC,구내) | FR8 16mm2X4C | m | 9297 | 7445 | 179
200 | LG87110 | UEB38250 | ELG87110 | 전력케이블(IEC,구내) | FR8 25mm2X1C | m | 3273 | 3636 | 85
201 | LG87210 | UEB38260 | ELG87210 | 전력케이블(IEC,구내) | FR8 25mm2X2C | m | 7202 | 1823 | 91
202 | LG87310 | UEB38270 | ELG87310 | 전력케이블(IEC,구내) | FR8 25mm2X3C | m | 7154 | 11001 | 181
203 | LG87410 | UEB38280 | ELG87410 | 전력케이블(IEC,구내) | FR8 25mm2X4C | m | 13619 | 9229 | 225
204 | LH81110 | UEB38290 | ELH81110 | 전력케이블(IEC,구내) | FR8 35mm2X1C | m | 4677 | 4066 | 98
205 | LH81410 | UEB38320 | ELH81410 | 전력케이블(IEC,구내) | FR8 35mm2X4C | m | 19194 | 10019 | 255
206 | LH82110 | UEB38330 | ELH82110 | 전력케이블(IEC,구내) | FR8 50mm2X1C | m | 6132 | 5118 | 124
207 | LH83110 | UEB38340 | ELH83110 | 전력케이블(IEC,구내) | FR8 70mm2X1C | m | 8729 | 6992 | 170
208 | LH84110 | UEB38350 | ELH84110 | 전력케이블(IEC,구내) | FR8 95mm2X1C | m | 11170 | 8585 | 211
209 | LH85110 | UEB38360 | ELH85110 | 전력케이블(IEC,구내) | FR8 120mm2X1C | m | 13157 | 10538 | 255
210 | LH86110 | UEB38370 | ELH86110 | 전력케이블(IEC,구내) | FR8 150mm2X1C | m | 15777 | 12122 | 294
211 | LH87110 | UEB38380 | ELH87110 | 전력케이블(IEC,구내) | FR8 185mm2X1C | m | 19457 | 13757 | 341
212 | LI81110 | UEB38390 | ELI81110 | 전력케이블(IEC,구내) | FR8 240mm2X1C | m | 25255 | 17853 | 436
213 | LJ12300 | UEB90070 | ELJ12300 | UTP케이블 | UTP 0.5X4P CAT5E | m | 277 | 1389 | 28
214 | LJ12600 | UTB53260 | ELJ12600 | UTP케이블 | UTP 0.5X25P CAT5E | m | 2393 | 3551 | 75
215 | LK42110 | UEC87020 | ELK42110 | 난연제어용케이블(IEC) | F-CVV-S 1.5mm2 X 2C | m | 1412 | 1634 | 38
216 | LO25421 | UEZ10060 | ELO25421 | 케이블헤드 | 23KV 60MM2 | 조 | 256160 | 495712 | 10763
217 | LR11240 | UEQ32130 | ELR11240 | 단말처리(압착터미널포함,IEC) | 10mm2-2C | 조 | 164 | 14987 | 300
218 | LR11340 | UEQ32140 | ELR11340 | 단말처리(압착터미널포함,IEC) | 10mm2-3C | 조 | 220 | 20173 | 404
219 | LR11440 | UEQ32150 | ELR11440 | 단말처리(압착터미널포함,IEC) | 10mm2-4C | 조 | 284 | 25951 | 519
220 | LR12140 | UEQ32160 | ELR12140 | 단말처리(압착터미널포함,IEC) | 16mm2-1C | 조 | 131 | 12028 | 241
221 | LR12240 | UEQ32180 | ELR12240 | 단말처리(압착터미널포함,IEC) | 16mm2-2C | 조 | 178 | 16199 | 324
222 | LR12340 | UEQ32190 | ELR12340 | 단말처리(압착터미널포함,IEC) | 16mm2-3C | 조 | 222 | 20215 | 404
223 | LR12440 | UEQ32200 | ELR12440 | 단말처리(압착터미널포함,IEC) | 16mm2-4C | 조 | 271 | 24732 | 494
224 | LR13140 | UEQ32210 | ELR13140 | 단말처리(압착터미널포함,IEC) | 25mm2-1C | 조 | 148 | 13430 | 268
225 | LR13240 | UEQ32230 | ELR13240 | 단말처리(압착터미널포함,IEC) | 25mm2-2C | 조 | 628 | 19403 | 394
226 | LR13340 | UEQ32240 | ELR13340 | 단말처리(압착터미널포함,IEC) | 25mm2-3C | 조 | 565 | 26040 | 521
227 | LR13440 | UEQ32250 | ELR13440 | 단말처리(압착터미널포함,IEC) | 25mm2-4C | 조 | 964 | 29659 | 598
228 | LR14140 | UEQ32260 | ELR14140 | 단말처리(압착터미널포함,IEC) | 35mm2-1C | 조 | 309 | 14233 | 285
229 | LR14340 | UEQ32290 | ELR14340 | 단말처리(압착터미널포함,IEC) | 35mm2-3C | 조 | 1284 | 29431 | 595
230 | LR14440 | UEQ32300 | ELR14440 | 단말처리(압착터미널포함,IEC) | 35mm2-4C | 조 | 1361 | 31129 | 626
231 | LR15140 | UEQ32310 | ELR15140 | 단말처리(압착터미널포함,IEC) | 50mm2-1C | 조 | 351 | 16173 | 323
232 | LR16140 | UEQ32360 | ELR16140 | 단말처리(압착터미널포함,IEC) | 70mm2-1C | 조 | 821 | 18800 | 380
233 | LR17140 | UEQ32410 | ELR17140 | 단말처리(압착터미널포함,IEC) | 95mm2-1C | 조 | 962 | 22063 | 447
234 | LR18140 | UEQ32460 | ELR18140 | 단말처리(압착터미널포함,IEC) | 120mm2-1C | 조 | 1666 | 24971 | 506
235 | LS11140 | UEQ32510 | ELS11140 | 단말처리(압착터미널포함,IEC) | 150mm2-1C | 조 | 2012 | 30183 | 613
236 | LS12140 | UEQ32560 | ELS12140 | 단말처리(압착터미널포함,IEC) | 185mm2-1C | 조 | 2792 | 30742 | 624
237 | LS13140 | UEQ32610 | ELS13140 | 단말처리(압착터미널포함,IEC) | 240mm2-1C | 조 | 3668 | 35520 | 723
238 | MK11110 | UED08010 | EMK11110 | 와이드스위치 | 매입대각형 1P | 개 | 2651 | 4685 | 102
239 | MK11140 | UED08410 | EMK11140 | 와이드스위치(우레탄도장) | 매입대각형 1P | 개 | 3087 | 4583 | 98
240 | MK71010 | UED08300 | EMK71010 | 와이드스위치 | 매입대각형 3로 1P | 개 | 2422 | 9271 | 193
241 | MK73010 | UED08301 | EMK73010 | 와이드스위치 | 매입대각형 3로 1P 램프부 | 개 | 2784 | 8921 | 190
242 | ML15010 | UED50120 | EML15010 | 온도센서스위치 | 250V급 15A이상 | 개소 | 7677 | 23252 | 493
243 | ML16030 | UEF40260 | EML16030 | 인체감지센서 스위치(방수형) | 220V/500W | 개 | 41650 | 23737 | 551
244 | ML20200 | UEI29240 | EML20200 | 공용스위치함(전비스텐) | 230X300X100 | 개 | 46458 | 32807 | 753
245 | MM11210 | UED01110 | EMM11210 | 둥근콘센트 | 매입접지극부 1구 15A250V | 개 | 1094 | 6448 | 135
246 | MM11240 | UED01220 | EMM11240 | 둥근콘센트(우레탄도장) | 매입접지극부 1구 15A250V | 개 | 2902 | 7492 | 159
247 | MM11410 | UED01120 | EMM11410 | 둥근콘센트 | 매입접지극부 2구 15A250V | 개 | 1427 | 6238 | 133
248 | MM11440 | UED01230 | EMM11440 | 둥근콘센트(우레탄도장) | 매입접지극부 2구 15A250V | 개 | 3224 | 7530 | 160
249 | MM11610 | UED01140 | EMM11610 | 둥근콘센트 | 매입접지극부 4구 15A250V | 개 | 3517 | 7428 | 143
250 | MM13210 | UED03310 | EMM13210 | 둥근콘센트 | 노출접지극부 1구 15A250V | 개 | 1290 | 7583 | 155
251 | MM13410 | UED03320 | EMM13410 | 둥근콘센트 | 노출접지극부 2구 15A250V | 개 | 1546 | 7758 | 158
252 | MM21210 | UED01180 | EMM21210 | 둥근콘센트(방적카바부) | 매입접지극부 1구 15A250V | 개 | 2105 | 7128 | 147
253 | MM21410 | UED01190 | EMM21410 | 둥근콘센트(방적카바부) | 매입접지극부 2구 15A250V | 개 | 2693 | 6967 | 153
254 | MM31410 | UED01210 | EMM31410 | 가로형콘센트(방적카바부) | 매입접지극부 2구 15A250V | 개 | 1559 | 8341 | 150
255 | MP21100 | UEL30020 | EMP21100 | 부저 | 220V 4VA | 개 | 2298 | 8803 | 185
256 | MP80010 | UED50420 | EMP80010 | 배선기구 점검커버 | 150X210(3T) | 개 | 2068 | 3495 | 75
257 | MP80020 | UED50410 | EMP80020 | 배선기구 점검커버 | 230X210(3T) | 개 | 2431 | 3317 | 72
258 | NA11100 | UEG05010 | ENA11100 | 감지기 | 차동식LED부 | 개 | 3701 | 9571 | 209
259 | NA11200 | UEG05030 | ENA11200 | 감지기 | 정온식LED부 | 개 | 3703 | 9577 | 209
260 | NA21200 | UEG05040 | ENA21200 | 감지기 | 연기식 | 개 | 16580 | 8264 | 199
261 | NB11100 | UEG03050 | ENB11100 | 수신반 | P1 (1-5회로) | 식 | 180874 | 845729 | 17507
262 | ND21200 | UEG02110 | END21200 | R형 중계기 | 입력 1/출력 1 | 개 | 62655 | 29833 | 742
263 | ND22200 | UEG02220 | END22200 | R형 중계기 | 입력 2/출력 2 | 개 | 67857 | 30824 | 752
264 | NE11200 | UEG07310 | ENE11200 | 비상전원반 | A형 3A/0.5AH | 식 | 270718 | 175671 | 4050
265 | NE21200 | UEG07540 | ENE21200 | 비상전원반(노출형) | C,C-1형 5A/1.2AH | 식 | 352512 | 167814 | 4094
266 | NE22200 | UEG07542 | ENE22200 | 비상전원반(노출형) | D,D-1형 5A/2.4AH | 식 | 351195 | 174977 | 4063
267 | NE33200 | UEG07546 | ENE33200 | 비상전원반(노출형) | F,F-1형 10A/2.4AH | 식 | 403109 | 174540 | 4152
268 | NE56200 | UEG07560 | ENE56200 | 비상전원반(노출형) | M,M-1형 20A/6.0AH | 식 | 444960 | 201743 | 4083
269 | NF23101 | UEG06134 | ENF23101 | 시각경보기 | 15cd,1~3Hz | 개 | 15837 | 18314 | 404
270 | NG21100 | UEG09240 | ENG21100 | 비상콘센트 | 내장형,차단기5KA이상 | 식 | 49334 | 87290 | 1932
271 | NH12212 | UEG04645 | ENH12212 | 피난구유도등(소형단면,고효율) | 천장직부(PSEL-S-6) | 개 | 41913 | 24808 | 329
272 | NI11200 | UEG04515 | ENI11200 | 통로유도표지 | 소형 | 개 | 3740 | 5554 | 120
273 | NI12200 | UEG04520 | ENI12200 | 피난구유도표지 | 소형 | 개 | 4281 | 5602 | 122
274 | NL11000 | UEG06030 | ENL11000 | 비상경보세트(매입형) | B.L.M(단독형) | 식 | 44284 | 85719 | 1873
275 | NL12000 | UEG06040 | ENL12000 | 비상경보세트(노출형) | B.L.M(단독형) | 식 | 71446 | 48485 | 1282
276 | NL31000 | UEG06020 | ENL31000 | 비상경보세트 | B.L.M(내장형) | 식 | 13341 | 51114 | 1077
277 | NO12600 | UTB71010 | ENO12600 | 동축케이블 | ECX-FR 10D 2V | m | 5926 | 4018 | 101
278 | NO15100 | UTN21110 | ENO15100 | COMBINER | 2way | 개 | 151933 | 434417 | 8743
279 | NP12000 | UEG90100 | ENP12000 | 도어릴리즈 | 솔레노이드식 | 식 | 120328 | 32178 | 725
280 | NP31000 | UEL07010 | ENP31000 | 보조 릴레이 | 1A-1B | 개 | 1795 | 13914 | 285
281 | NP60000 | UTN21330 | ENP60000 | DUMMY LOAD | 50 옴 | 개 | 114813 | 156857 | 3519
282 | NS18040 | UEG90130 | ENS18040 | 내화충전(트레이,0.00032kg/cm3) | 실리콘 RTV 폼 | kg | 23616 | 20493 | 443
283 | OB31304 | UEI25520 | EOB31304 | 접지단자함(PVC) | 3극용(350X350X110) | 개 | 37434 | 75849 | 1641
284 | OB31824 | UEI25090 | EOB31824 | 접지단자함 | 9극용(800X300X100) | 개 | 163038 | 81243 | 1910
285 | OC14540 | UEB37080 | EOC14540 | 관내배선(IEC) | BC 35 MM2 | m | 3326 | 2887 | 65
286 | OC15540 | UEB37090 | EOC15540 | 관내배선(IEC) | BC 50 MM2 | m | 4848 | 3719 | 83
287 | OC16540 | UEB37100 | EOC16540 | 관내배선(IEC) | BC 70 MM2 | m | 8311 | 934 | 100
288 | OC31540 | UEB41060 | EOC31540 | 관내배선(IEC) | F-GV 10 MM2 | m | 1204 | 1187 | 32
289 | OC31541 | UEB41010 | EOC31541 | 관내배선(IEC) | F-GV 2.5 MM2 | m | 387 | 780 | 15
290 | OC31542 | UEB41020 | EOC31542 | 관내배선(IEC) | F-GV 4.0 MM2 | m | 576 | 751 | 15
291 | OC31549 | UEB41040 | EOC31549 | 관내배선(IEC) | F-GV 6.0 MM2 | m | 599 | 849 | 16
292 | OC31642 | UEB41025 | EOC31642 | 관내배선(IEC) | F-GV 4.0 MM2(옥외) | m | 503.2236 | 713 | 14
293 | OC32540 | UEB41080 | EOC32540 | 관내배선(IEC) | F-GV 16 MM2 | m | 1714 | 2151 | 46
294 | OC33540 | UEB41100 | EOC33540 | 관내배선(IEC) | F-GV 25 MM2 | m | 2572 | 2852 | 62
295 | OC34540 | UEB41120 | EOC34540 | 관내배선(IEC) | F-GV 35 MM2 | m | 3755 | 2880 | 64
296 | OC35540 | UEB41140 | EOC35540 | 관내배선(IEC) | F-GV 50 MM2 | m | 4938 | 3786 | 82
297 | OC36540 | UEB41170 | EOC36540 | 관내배선(IEC) | F-GV 70 MM2 | m | 6853 | 6196 | 134
298 | OC37540 | UEB41195 | EOC37540 | 관내배선(IEC) | F-GV 95 MM2 | m | 9112 | 6429 | 141
299 | OC38543 | UEB41220 | EOC38543 | 관내배선(IEC) | F-GV 120 MM2 | m | 11874 | 8036 | 180
300 | OC44544 | UEZ02366 | EOC44544 | 본딩접지(측벽피뢰도선용) | BC 35㎟+본딩포함 | 개 | 7398 | 3854 | 85
301 | OC46542 | UEZ02371 | EOC46542 | 본딩접지(건물기초접지) | BC 70㎟+본딩포함 | 개 | 7504 | 1769 | 41
302 | RP52000 | UEZ20010 | ERP52000 | 석고보드따기 | 전기 | 개소 | 3 | 4292 | 85
303 | RP54000 | UEZ20050 | ERP54000 | MDF(아트월) 구멍따기 | 각종 두께 | 개소 | 6 | 12279 | 245
304 | SF32002 | UCB46320 | ESF32002 | 핸드홀(전기공사) | H-44 (400X400X800) | 식 | 46504 | 101423 | 1225
305 | SF32005 | UCB46310 | ESF32005 | 핸드홀(전기공사) | H-66 (600X600X800) | 식 | 75634 | 143444 | 1606
306 | SF62001 | UEQ12020 | ESF62001 | 등주 기초 | 300X400X800 | 식 | 17238 | 21067 | 0
순번 | 자체실적 코드 | 일위대가 코드 |  | 공종명칭 | 규격 | 단위 | 실적공사비 재노경 분리
[7 empty] | 재료비 | 노무비 | 경비
1 | ZEA14130 | UEA14130 |  | 철제박스커버 | SW 평커버 | 개 | 176 | 3767 | 74
2 | ZEA27160 | UEA27160 |  | END COVER | 16MM | 개 | 89 | 3767 | 74
3 | ZEA31010 | UEA31010 |  | 박스지지용보강재 | 도면참조 | m2 | 18783 | 52502 | 1048
4 | ZEA41302 | UEA41302 |  | 실링가스켓 | D100 X 2열 | 개 | 66728 | 15560 | 310
5 | ZEA90200 | UEA90200 |  | 콘슬리브 | 16MM | 개 | 173 | 4521 | 89
6 | ZEA90210 | UEA90210 |  | 콘슬리브 | 22MM | 개 | 216 | 4521 | 89
7 | ZED50030 | UED50030 |  | 방우형스위치 | 매입대각형 1P | 개 | 2342 | 4897 | 97
8 | ZED50450 | UED50450 |  | 배선기구 점검커버 | 150X210(3T) | 개 | 1735 | 3767 | 74
9 | ZEG90120 | UEG90120 |  | 내화충전(덕트,0.00032kg/cm3) | 실리콘 RTV 폼 | kg | 19085 | 19276 | 384
10 | ZEH01470 | UEH01470 |  | 보턴박스 | 100X150X200 | 개 | 4044 | 20724 | 413
11 | ZEH02211 | UEH02211 |  | PULL BOX | 200X200X100 | 개 | 4977 | 20724 | 413
12 | ZEH05330 | UEH05330 |  | PULL BOX | 500X300X300 | 개 | 24268 | 82900 | 1656
13 | ZEH05430 | UEH05430 |  | PULL BOX | 500X400X300 | 개 | 29234 | 82900 | 1656
14 | ZEH06440 | UEH06440 |  | PULL BOX | 600X400X400 | 개 | 39824 | 82900 | 1656
15 | ZEH07550 | UEH07550 |  | PULL BOX | 700X500X500 | 개 | 59114 | 119327 | 2385
16 | ZEH09930 | UEH09930 |  | PULL BOX | 900X900X300 | 개 | 84005 | 163289 | 3265
17 | ZEH10044 | UEH10044 |  | PULL BOX | 1000X300X300 | 개 | 42936 | 163289 | 3265
18 | ZEH11039 | UEH11039 |  | PULL BOX | 1100X1100X300 | 개 | 116331 | 314019 | 6279
19 | ZEH11042 | UEH11042 |  | PULL BOX | 1100X1100X500 | 개 | 143743 | 314019 | 6279
20 | ZEH12011 | UEH12011 |  | PULL BOX | 1200X300X300 | 개 | 50402 | 119327 | 2385
21 | ZEH12135 | UEH12135 |  | PULL BOX | 1200X1200X300 | 개 | 134408 | 314019 | 6279
22 | ZEH12140 | UEH12140 |  | PULL BOX | 1200X1200X400 | 개 | 149342 | 314019 | 6279
23 | ZEH12160 | UEH12160 |  | PULL BOX | 1200X1200X500 | 개 | 164277 | 314019 | 6279
24 | ZEH13140 | UEH13140 |  | PULL BOX | 1300X1300X500 | 개 | 185992 | 314019 | 6279
25 | ZEH14200 | UEH14200 |  | PULL BOX | 1400X1400X700 | 개 | 243927 | 590356 | 11806
26 | ZEH28560 | UEH28560 |  | PULL BOX(하부 OPEN) | 7200X800X200 | 개 | 278727 | 590356 | 11806
27 | ZEH28655 | UEH28655 |  | PULL BOX(하부 OPEN) | 8000X800X200 | 개 | 308569 | 590356 | 11806
28 | ZEHA0310 | UEHA0310 |  | PULL BOX(도어형) | 150X150X100(스틸) | 개 | 4564 | 20724 | 413
29 | ZEHA0340 | UEHA0340 |  | PULL BOX(도어,연결형) | 150X150X(100+150)(스틸) | 개 | 9838 | 20724 | 413
30 | ZEHA0610 | UEHA0610 |  | PULL BOX(도어형) | 200X200X100(도어스텐) | 개 | 13353 | 20724 | 413
31 | ZEHA0620 | UEHA0620 |  | PULL BOX(도어형) | 200X200X100(스틸) | 개 | 6956 | 20724 | 413
32 | ZEHA0675 | UEHA0675 |  | PULL BOX(도어,연결형) | 200X200X(150+200)(스틸) | 개 | 18163 | 43962 | 878
33 | ZEHA0710 | UEHA0710 |  | PULL BOX(도어형) | 200X300X80(전비스텐) | 개 | 16656 | 43962 | 878
34 | ZEHA1005 | UEHA1005 |  | PULL BOX(도어,연결형) | 250X150X(150+100)(스틸) | 개 | 13874 | 43962 | 878
35 | ZEHA1330 | UEHA1330 |  | PULL BOX(도어형) | 300X300X150(도어스텐) | 개 | 15651 | 43962 | 878
36 | ZEHA1390 | UEHA1390 |  | PULL BOX(도어,연결형) | 300X300X(150+200)(스틸) | 개 | 30273 | 82900 | 1656
37 | ZEJ08410 | UEJ08410 |  | U 찬넬 | 41X25X2.6T | m | 2207 | 7833 | 156
38 | ZEJ10400 | UEJ10400 |  | WIRE DUCT(연결부속포함) | 400X100,본딩포함 | m | 23809 | 37304 | 745
39 | ZEJ10450 | UEJ10450 |  | WIRE DUCT(연결부속포함) | 450X100,본딩포함 | m | 26216 | 40821 | 815
40 | ZEK04310 | UEK04310 |  | NCT | 1KVA | 개 | 287142 | 37681 | 752
41 | ZEK41020 | UEK41020 |  | 통전표시기 | 특고점멸형 | 개 | 34266 | 4666 | 92
42 | ZEL11010 | UEL11010 |  | 파이롯트 램프 | LED부 25 | 개 | 3279 | 12559 | 250
43 | ZEP01002 | UEP01002 |  | 특고지중인입 | 케이블헤드포함 | 식 | 390112 | 993034 | 19851
44 | ZEP03110 | UEP03110 |  | 케이블표지시트 | 0.23X400 | m | 130 | 166 | 2
45 | ZEP05004 | UEP05004 |  | 절연버스덕트 | Feeder Straight(1-6tX100w)X4,(1200A) | m | 505752 | 127564 | 2550
46 | ZEQ01000 | UEQ01000 |  | 행 가 | HA- 10 | 식 | 487 | 1987 | 38
47 | ZEQ01020 | UEQ01020 |  | 행 가(9MM) | HA- 12 | 식 | 1263 | 3324 | 63
48 | ZEQ01035 | UEQ01035 |  | 행 가(방진스프링) | HA- 13 | 식 | 22804 | 6324 | 124
49 | ZEQ01040 | UEQ01040 |  | 행 가(9MM) | HA- 14 | 식 | 1545 | 4096 | 79
50 | ZEQ01081 | UEQ01081 |  | 행 가 | HA- 18 | 식 | 2742 | 10241 | 202
51 | ZEQ01110 | UEQ01110 |  | 행 가 | HA- 111 | 식 | 5422 | 16065 | 319
52 | ZEQ01130 | UEQ01130 |  | 행 가 | HA- 113 | 식 | 6042 | 17808 | 353
53 | ZEQ01160 | UEQ01160 |  | 행 가 | HA- 116 | 식 | 6972 | 20424 | 405
54 | ZEQ01170 | UEQ01170 |  | 행 가 | HA- 117 | 식 | 7281 | 21296 | 423
55 | ZEQ02110 | UEQ02110 |  | 행 가 | HA- 211 | 식 | 9538 | 28037 | 557
56 | ZEQ02130 | UEQ02130 |  | 행 가 | HA- 213 | 식 | 10777 | 31524 | 627
57 | ZEQ02140 | UEQ02140 |  | 행 가 | HA- 214 | 식 | 11397 | 33268 | 661
58 | ZEQ06020 | UEQ06020 |  | 변전실행가 | HA- 12 | 식 | 12025 | 15513 | 308
59 | ZEQ06040 | UEQ06040 |  | 변전실행가 | HA- 14 | 식 | 12466 | 17080 | 340
60 | ZEQ06060 | UEQ06060 |  | 변전실행가 | HA- 16 | 식 | 12908 | 18646 | 372
61 | ZEQ06100 | UEQ06100 |  | 변전실행가 | HA- 110 | 식 | 14682 | 22664 | 451
62 | ZEQ06130 | UEQ06130 |  | 변전실행가 | HA- 113 | 식 | 15611 | 25279 | 504
63 | ZEQ06290 | UEQ06290 |  | 변전실행가 | HA- 29 | 식 | 22312 | 32406 | 646
64 | ZEQ06300 | UEQ06300 |  | 변전실행가 | HA- 210 | 식 | 24535 | 35740 | 713
65 | ZEQ07010 | UEQ07010 |  | 행 가 | B-1 | 식 | 222 | 1141 | 20
66 | ZEQ07020 | UEQ07020 |  | 행 가 | B-2 | 식 | 364 | 1528 | 28
67 | ZEQ07030 | UEQ07030 |  | 행 가 | B-3 | 식 | 505 | 1913 | 35
68 | ZEQ50020 | UEQ50020 |  | WIRE-DUCT | 펌프실용 | 식 | 4848 | 19543 | 390
69 | ZEQ60010 | UEQ60010 |  | BOX부착용철판 | 150X200X2.3T | 개 | 531 | 1539 | 30
70 | ZET01320 | UET01320 |  | 분전함(철판,이면배선포함) | 300X550X150 | 면 | 66910 | 11866 | 236
71 | ZET01471 | UET01471 |  | 분전함(철판,이면배선포함) | 450X700X150 | 면 | 111517 | 19687 | 392
72 | ZET01530 | UET01530 |  | 분전함(철판,이면배선포함) | 550X(300+700)X150 | 면 | 179000 | 31824 | 635
73 | ZET01532 | UET01532 |  | 분전함(철판,이면배선포함) | 550X(300+800)X150 | 면 | 195014 | 34791 | 695
74 | ZET01685 | UET01685 |  | 분전함(철판,이면배선포함) | 650X(300+800)X150 | 면 | 223607 | 39645 | 792
75 | ZET01905 | UET01905 |  | 분전함(철판,이면배선포함) | (150+650)X850X180 | 면 | 223494 | 39645 | 792
76 | ZET01910 | UET01910 |  | 분전함(철판,이면배선포함) | (150+700)X900X180 | 면 | 247054 | 43960 | 878
77 | ZET07510 | UET07510 |  | 집합계량기함(2~4,이면배선포함) | 상가((700+900)X800X150) | 면 | 469463 | 66885 | 1337
78 | ZET07520 | UET07520 |  | 집합계량기함(5~6,이면배선포함) | 상가((700+1100)X800X150) | 면 | 523852 | 74706 | 1493
79 | ZET07540 | UET07540 |  | 집합계량기함(8,이면배선포함) | 상가((800+1100)X1100X150) | 면 | 727097 | 103563 | 2070
80 | ZET10575 | UET10575 |  | 분전함(전비스텐,이면배선포함) | 550X800X150 | 면 | 183921 | 26160 | 523
81 | ZET10700 | UET10700 |  | 분전함(전비스텐,이면배선포함) | 650X1200X150 | 면 | 302718 | 43151 | 862
82 | ZET10702 | UET10702 |  | 분전함(전비스텐,이면배선포함) | 650X1300X150 | 면 | 325618 | 46387 | 927
83 | ZET10731 | UET10731 |  | 분전함(전비스텐,이면배선포함) | 700X1400X150 | 면 | 370704 | 52861 | 1056
84 | ZET10770 | UET10770 |  | 분전함(전비스텐,이면배선포함) | 700X900X180 | 면 | 262784 | 37218 | 744
85 | ZET10793 | UET10793 |  | 분전함(전비스텐,이면배선포함) | 650X800X180 | 면 | 223567 | 31824 | 635
86 | ZET10799 | UET10799 |  | 분전함(전비스텐,이면배선포함) | 700X1200X180 | 면 | 338357 | 48005 | 959
87 | ZET10805 | UET10805 |  | 분전함(전비스텐,이면배선포함) | (150+700)X900X180 | 면 | 309158 | 43960 | 878
88 | ZET10860 | UET10860 |  | 분전함(전비스텐,이면배선포함) | 800X1600X180 | 면 | 490075 | 69851 | 1396
89 | ZET10930 | UET10930 |  | 분전함(전비스텐,이면배선포함) | 900X1000X180 | 면 | 355533 | 50702 | 1013
90 | ZET10960 | UET10960 |  | 분전함(전비스텐,이면배선포함) | 900X1700X150 | 면 | 549615 | 78212 | 1564
91 | ZET15155 | UET15155 |  | 동력반함(이면배선포함) | WHD:600-2350-600 | 면 | 727442 | 129725 | 2593
92 | ZET15220 | UET15220 |  | 동력반및계량기함(2계단이하,/이면배선포함) | 1300X1400X250 LM/LEM/(복수적용) | 면 | 619650 | 101676 | 2033
93 | ZET15230 | UET15230 |  | 동력반및계량기함(3계단이하,/이면배선포함) | 1400X1600X250 LM/LEM | 면 | 742586 | 121903 | 2437
94 | ZET15240 | UET15240 |  | 동력반및계량기함(4계단이하,/이면배선포함) | 1400X1800X250 LM/LEM | 면 | 824544 | 135388 | 2707
95 | ZET21100 | UET21100 |  | LPC함(철판,이면배선포함) | 600X800X200 | 면 | 173853 | 31014 | 620
96 | ZET21110 | UET21110 |  | LPC함(철판,이면배선포함) | 600X1200X200 | 면 | 247054 | 43960 | 878
97 | ZET21120 | UET21120 |  | LPC함(철판,이면배선포함) | 600X1400X200 | 면 | 283656 | 50432 | 1008
98 | ZET64110 | UET64110 |  | 보조 릴레이 | 1A-1B | 개 | 1526 | 15659 | 0
99 | ZEY16901 | UEY16901 |  | 공동구전등,전열 | 공동구 전등공사 부속자재 | 식 | 1138 | 8164 | 162
100 | ZEY16902 | UEY16902 |  | 공동구전등,전열 | 공동구 전열공사 부속자재 | 식 | 1720 | 8950 | 177
101 | ZEZ01016 | UEZ01016 |  | 피뢰침(안테나보호) | 쌍극자피뢰침 | 식 | 434219 | 133987 | 2260
102 | ZEZ01020 | UEZ01020 |  | 피뢰도선(IEC) | BC50㎟ 금속기와+본딩 | 조 | 6814 | 1003 | 19
103 | ZEZ01050 | UEZ01050 |  | 보조피뢰침 | 지지선포함 | 식 | 91122 | 195947 | 4068
104 | ZEZ01055 | UEZ01055 |  | 보조피뢰침(쌍극자) | 지지선포함 | 식 | 466749 | 195947 | 4068
105 | ZEZ01061 | UEZ01061 |  | 동봉(아스팔트슁글) | 동봉지지대 포함 | M | 9759 | 574 | 11
106 | ZEZ01110 | UEZ01110 |  | 동봉/동판후레싱접속인하(옥탑층) | 상세도참조 | 식 | 26625 | 57775 | 1150
107 | ZEZ01125 | UEZ01125 |  | 동봉/동판후레싱접속인하,측벽본딩(지붕층) | 상세도참조 | 식 | 14569 | 38936 | 775
108 | ZEZ01130 | UEZ01130 |  | 동봉/동판후레싱접속(지붕층) | 상세도참조 | 식 | 4736 | 3767 | 74
109 | ZEZ01135 | UEZ01135 |  | 동봉/동판후레싱접속(지붕층) | 상세도'가,나,M'참조 | 식 | 4736 | 3767 | 74
110 | ZEZ01140 | UEZ01140 |  | 동봉간접속 | 상세도참조 | 식 | 4794 | 28135 | 74
111 | ZEZ01155 | UEZ01155 |  | 동판접속,인하,측벽본딩(지붕층) | 상세도참조 | 식 | 9833 | 35168 | 700
112 | ZEZ02040 | UEZ02040 |  | 접지 | 시험용 | 개소 | 3036 | 19648 | 392
113 | ZEZ02070 | UEZ02070 |  | 접지(배관.배선포함) | E3(가로등) | 개소 | 4621 | 24897 | 495
114 | ZEZ02370 | UEZ02370 |  | 본딩접지(건물기초접지) | BC 70㎟본딩 | 개 | 4511 | 3391 | 66
115 | ZEZ02410 | UEZ02410 |  | 접지선인출(건물기초접지) | 상세도참조 | 식 | 439 | 12183 | 0
116 | ZEZ02450 | UEZ02450 |  | 탄소저저항접지모듈 | 시방,상세참조 | 개소 | 381700 | 19648 | 392
117 | ZEZ04010 | UEZ04010 |  | 결로방지처리 | 외벽 S/W박스용 | 개소 | 272 | 390 | 6
118 | ZEZ04020 | UEZ04020 |  | 결로방지처리 | 외벽 4각박스용 | 개소 | 335 | 419 | 7
119 | ZEZ04030 | UEZ04030 |  | 결로방지처리 | 외벽 CSW2S박스용 | 개소 | 472 | 542 | 10
120 | ZEZ04033 | UEZ04033 |  | 결로방지처리 | 외벽 CSW3박스용 | 개소 | 599 | 635 | 12
121 | ZEZ04035 | UEZ04035 |  | 결로방지처리 | 외벽 CSW5박스용 | 개소 | 852 | 973 | 19
122 | ZEZ04100 | UEZ04100 |  | PVC백업재 | 100mm | 개소 | 4 | 43 | 0
123 | ZEZ11090 | UEZ11090 |  | 차량출입통제시스템(RF방식) | 입구1/출구1 | 기 | 6579449 | 1989481 | 38625
124 | ZEZ11280 | UEZ11280 |  | 차량출입통제서버(모니터포함) | 2.8GHZ 펜티엄4급이상 | 식 | 3903750 | 789813 | 15795
125 | ZEZ21010 | UEZ21010 |  | PVC박스 단열재 | 상세도참조 | 개소 | 0 | 104 | 1
126 | ZEZ50080 | UEZ50080 |  | 배관내결로방지제 | 누화방지포함 | 개 | 0 | 1130 | 21
127 | ZEZ50330 | UEZ50330 |  | 합판 | T/2 3.0X910X1820 | m2 | 2503 | 0 | 0
128 | ZEZ50340 | UEZ50340 |  | 오염방지카버 | 150X175 | 개 | 1041 | 878 | 17
129 | ZEZ50500 | UEZ50500 |  | 원형봉강및인서트 | D-9 | 개소 | 361 | 1354 | 25